4.2.1(2)場所內之二氧化碳及真菌，符合「室內空氣品質標準」之標準值，且具有維護管理措施與每年定期檢測

一、室內空氣品質維護管理措施

為提供良好住宿品質，本公司研擬室內空氣品質維護管理措施，依場所之現況及需求，建立自主管理作業，定期執行室內空氣品質檢測及監測，以提供顧客優質的住宿環境。

（一）場所基本資料

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 場所名稱 | （旅館名稱） |
| 場所地址 | （旅館登記地址） |
| 場所負責人 |  |
| 場所建築總樓層數 | （地上、地下總樓層數） |
| 場所總樓地板面積 | （地上、地下總樓地板面積） |

（二）室內空氣品質維護管理作業

本措施分為「污染物來源查核」、「室內空氣品質管理查核」及「室內空氣品質不良之應變措施」，由執行人員定期進行查核室內通風系統及空調系統，確認其狀況是否正常，以維護場所內之空氣品質狀況。

1.室內空氣品質管理查核項目

| 類型 | 項次 | 項目 |
| --- | --- | --- |
| 空調系統設備操作及保養 | 1 | 所有設備及操作程序正常 |
|  | 2 | 所有區域間壓力相互關係正常 |
|  | 3 | 所有區域通風換氣效率正常 |
|  | 4 | 所有設備定期保養及維護 |
| 清潔管理 | 1 | 定期清潔及消毒作業 |
|  | 2 | 檢閱並更新化學品清單 |
|  | 3 | 廢棄物定期清理並符合規定 |

2.室內空氣品質不良之應變措施

(1)應變處理單位

| 項目 | 單位 |
| --- | --- |
| 空調系統設備操作 | 本公司現場權責單位 |
| 定期檢測及監測 | 合格之檢驗測定機構 |

(2)應變處理流程

| 序 | 項目 |
| --- | --- |
| 1 | 室內空氣品質不良狀況發生 |
| 2 | 現場一線人員回報權責單位 |
| 3 | 權責單位現場勘查並排除 |
| 4 | 不良狀況排除改善 |
| 5 | 現場狀況及應變措施回報 |
| 6 | 不良狀況檢討 |

二、室內空氣品質定期檢測說明

三、室內空氣品質檢測報告

1.巡檢報告

2.定檢報告