4.2.2(1)具房客離去後重新設定自動調溫器於固定值之措施

（作法1：人工手動設定）

本公司旅館客房冷氣預設溫度為25℃，房客退房後由房務人員手動設定回復至25℃，並訂有檢查紀錄表作為確認。

（作法2：中控系統設定）

本公司旅館客房冷氣預設溫度為25℃，房客退房後由中控系統設定將冷氣溫度回復至25℃。

其他智慧化作法說明