4.2.2(3)客房電源與房卡（鑰匙）應為連動，或有相關措施於房客外出時關閉電源

（作法1：採房卡與電源連動）

本公司旅館之房卡與電源連動，以中控系統設定拔除房卡後5秒斷電。

（作法2：客房內裝設紅外線感應器）

客房內裝設紅外線感應器，由中控系統設定偵測無活動跡象後斷電。